Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора МАУ ЗАТО
Северск ДОЛ «Восход»
С.В.Лютостанский
 «22» апреля 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: строение № 1 столовая
1.2. Адрес объекта: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1762,3 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3900 кв. м
1.4. Год постройки здания 1976 год, последнего капитального ремонта – _____ г. – здание; _____ г. – территория.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ___________ г..
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное учреждение МАУ ЗАТО Северск детский оздоровительный лагерь «Восход» - МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636035, г. Северск, пр. Коммунистический, 42 оф. 14
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 636000, Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, д. 51
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Томской области
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _________416_чел.________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Городской маршрутный автобус № 510 (ОКБ – ж/д вокзал Томск 1 – п. Степановка – п. Мирный – д. М.Протопопово – д. Б.Протопопово – о/л Восход).
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта конечная остановка 510 маршрута находится у ворот ДОЛ «Восход». От конечной останвки до здания столовой 126 маетров.
3.2.2 время движения (пешком) 2 - 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	А

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП – И (К, О, Г, У)

	2
	Вход (входы) в здание
	ДП – И (Г, У)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	ДП – И (Г, У)

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП – И

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДУ

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В
4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Не нуждается

	2
	Вход (входы) в здание
	ТР центрального входа

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ТР пути эвакуации

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ТР залов питания

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ТР туалетных комнат

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	ТР

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8
	Все зоны и участки

	ТР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____________________________________________________

в рамках исполнения ______________________________________________________________






(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации улучшение условий доступности объекта для МГН
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с руководителем органа социальной защиты населения.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
Не имеется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 23 июля 2013 г, сайт 
http://kartadostupnosti.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» апреля 2022 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «22» апреля 2022 г.
3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ

Врио директора МАУ ЗАТО

Северск ДОЛ «Восход»

С.В.Лютостанский
«22» апреля 2022 г.

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: строение № 1 Столовая
1.2. Адрес объекта: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2  этажа, 1762,3 кв.м
- часть здания ___1_______ этажей (или на ___________ этаже), _509,5_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11599  кв.м
1.4. Год постройки здания 1977 год, последнего капитального ремонта – ____ г. – здание; ____ г. - территория
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г..
Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное учреждение МАУ ЗАТО Северск детский оздоровительный лагерь «Восход» - МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 636035, г. Северск, пр. Коммунистический, 42 оф. 14
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636000, Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, д. 51
2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Томской области













2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ______________416_чел._______________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Городской маршрутный автобус № 510 (ОКБ – ж/д вокзал Томск 1 – п. Степановка – п. Мирный – д. М.Протопопово – д. Б.Протопопово – о/л Восход).
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта конечная остановка 510 маршрута находится у ворот ДОЛ «Восход». От конечной остановки до здания столовой 126 метров.
3.2.2 время движения (пешком) 2 - 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	А

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП – И (К, О, Г, У)

	2
	Вход (входы) в здание
	ДП – И (Г, У)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	ДП – И (Г, У)

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП – И

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДУ

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Не нуждается

	2
	Вход (входы) в здание
	ТР центрального входа

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ТР пути эвакуации

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ТР залов питания

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ТР туалетных комнат

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	ТР

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8
	Все зоны и участки

	ТР


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано 




Лютостанский Станислав Валерианович, Врио директора, 8-3823-54-23-64
_________________________________________________________________________________________

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора МАУ ЗАТО

Северск ДОЛ «Восход»

С.В.Лютостанский
 «22» апреля 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1
	ЗАТО г. Северск
   Наименование территориального 

        образования субъекта РФ
	«22» апреля 2022 г.


1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: строение №1 Столовая
1.2. Адрес объекта: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2  этажа,  1762,3 кв.м

- часть здания ___1_______ этажей (или на ___________ этаже), __509,5__ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11599  кв.м
1.4. Год постройки здания 1977 год, последнего капитального ремонта – _____ г. – здание; _____ г. - территория
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего..
Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное автономное учреждение МАУ ЗАТО Северск детский оздоровительный лагерь «Восход» - МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 636035, г. Северск, пр. Коммунистический, 42 оф. 14
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636000, Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, д. 51
2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
2.2 Виды оказываемых услуг: организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Томской области













2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ______________416_чел._______________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
3.3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Городской маршрутный автобус № 510 (ОКБ – ж/д вокзал Томск 1 – п. Степановка – п. Мирный – д. М.Протопопово – д. Б.Протопопово – о/л Восход).
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта конечная остановка 510 маршрута находится у ворот ДОЛ «Восход».
3.2.2 время движения (пешком) 2 - 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН
	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	А

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП – И (К, О, Г, У)

	2
	Вход (входы) в здание
	ДП – И (Г, У)

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)
	ДП – И (Г, У)

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП – И

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДУ

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, 

в том числе для основных категорий инвалидов**


	Приложение

	
	
	
	№ на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП – И (К, О, Г, У)
	
	9

	2
	Вход (входы) в здание
	ДП – И (Г, У)
	35
	1, 2

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДП – И (Г, У)
	План первого этажа. 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37
	1, 6, 2, 4, 11

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП – И
	План второго этажа. 1,12,13
	11 

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДУ
	31, 33
	7

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД
	
	

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В
	Отдельная схема
	12


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О, Г, К, У)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	не нуждается

	2
	Вход (входы) в здание
	ТР

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ТР

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ТР

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ТР

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	ТР

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	не нуждается

	8
	Все зоны и участки

	ОРГ


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ___2023 г._____________________________________________

в рамках исполнения _____нет______________________________________________________






(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _ улучшение условий доступности объекта для МГН 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии Согласование с руководителем органа социальной защиты населения.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Центр ценообразования в строительстве, Государственная экспертиза, 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – Всероссийское общество инвалидов;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

__________________________________________________________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
http://kartadostupnosti.ru 
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту



на ___1______ л.

2. Входа (входов) в здание





на ___1______ л.

3. Путей движения в здании




на ___2______ л.

4. Зоны целевого назначения объекта



на ___5______ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений



на ___1______ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте


на ___1______ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________
на ___16_____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________
на ____14_____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 


___________________________________________________________________


___________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы
Заместитель начальника УМСП, КиС Кондинская Т.Ю.


______________

(Должность, Ф.И.О.)






(Подпись)

Члены рабочей группы:

Инженер МКУ «ТЦ» Карпенко М.И.





______________

(Должность, Ф.И.О.)









(Подпись)
____________________________________




______________

(Должность, Ф.И.О.)









(Подпись)
___________________________________





______________
 (Должность, Ф.И.О)









(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

__ГОО ВОИ Радкевич Г.К._____________




______________

(Должность, Ф.И.О.)








(Подпись)
____________________________________




 ______________

(Должность, Ф.И.О.)









(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Врио директора МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»_




______________

(Должность, Ф.И.О.)









(Подпись)

____________________________________




______________

(Должность, Ф.И.О.)









(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

 Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «22» апреля 2022 г..
I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Столовая, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	нет
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	
	1, 6, 2, 3, 4, 11
	Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей.
	К, О, С


	Установить тактильные средства на покрытие пешеходных путей
	ТР

	1.3
	Лестница (наружная)
	есть
	
	1, 5
	Отсутствие пандуса
	К, О
	
	ТР

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	есть
	
	
	Грубых нарушений не выявлено.
	К, О


	Осуществить информационную поддержку на всех путях движения МГН. 
	ТР

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН
	все
	Осуществить информационную поддержку на всех путях движения МГН. Организовать место отдыха на участке.
	ТР


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-В
	9
	
	ТР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1  «22» апреля 2022 г.
I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Столовая, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	есть
	
	1
	
	Все
	
	

	2.2
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	
	К, О
	
	

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	есть
	
	1, 6
	
	Все 
	
	

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	35
	1, 2
	Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрывания дверей.

Отсутствие фиксаторов.

Отсутствует противоударная полоса.

Отсутствует смотровая панель.
	Все

К

К

К

К

К,О,С
	Установить прозрачную дверь, с устройством для открывания-закрывания, с фиксатором,

с проемом шире 0,9 м, с противоударной полосой
	ТР

	2.5
	Тамбур
	есть
	
	6
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	 Отсутствует звонок для вызова обслуживающего персонала.
	Все 
	Провести звонок
	ТР


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Вход в здание
	ДЧ-И (О, Г, У)
	35
	1, 2, 6
	ТР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  «22» апреля 2022 г.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Столовая, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего

рия)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	35, 36
	2, 8, 11
	Отсутствуют горизонтальные поручни.
	все
	Установить горизонтальные поручни.
	ТР

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	35
	4
	Отсутствуют поручни, рельефные обозначения этажей.

Отсутствуют бортики по краям ступеней.

Ширина марша менее 1,35м.
	все
	Установить поручни, рельефные обозначения этажей.

Сделать боковые края с бортиками


	КР

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	35
	2, 6, 7
	Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни. 

Отсутствуют информирующие обозначения помещений.

Отсутствуют крепления  двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто",  обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек;

Отсутствует противоударная полоса 

на полотне двери.

Отсутствие на дверях яркой контрастной маркировки.

	все

К, С

К, О, С
	Установить приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни.

Установить информирующие обозначения помещений (таблички, рельефные изображения)

Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.

Установить на полотно  двери противоударную полосу.

Нанести на двери яркую контрастную маркировку


	ТР



	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть 
	План первого этажа: 1, 17, 35, 37
План второго этажа: 1, 10, 12
	1, 10
	Пожарные лестничные марши со второго этажа узкие
	
	Расширить пожарные лестничные марши
	ТР

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути движения внутри здания (в т. ч. Пути эвакуации)
	ДЧ-И (О,  Г, У)
	План первого этажа:1, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37; план второго этажа: 1, 12, 13
	2, 8, 11
	Индивидуальное решение ТСР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________
Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «22» апреля 2022 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Столовая, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	Пл. 1 эт.: 1, 36, 37; пл. 2 эт.: 1, 13
	11
	Места в обеденных залах Грубых нарушений не выявлено
	О, К, С
	
	

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Отсутствуют информирующие обозначения помещений.
	
	Установить информирующие обозначения помещений.
	ТР


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зона обслуживания инвалидов
	ДЧ-И ( К, О, Г, У)
	Пл. 1 эт.: 1, 36, 37; пл. 2 эт.: 1, 13
	11
	ТР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________
Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «22» апреля 2022 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	Место приложения труда
	нет
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «22» апреля 2022 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	Жилые помещения
	нет
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «22» апреля 2022 г..
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Столовая, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.

Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	31, 33
	7
	- рядом с унитазом отсутствует пространство для размещения кресла-коляски, 

- Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей;
- Узкие кабины
	К, О
	Оборудовать  новое место, специализированное для инвалидов. 
	ТР

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	нет
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	30
	3
	Дверной проем 0,9 м, имеется порог.
	
	Оборудовать дверной проем
	ТР

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (О, С, Г, У)
	31, 33
	7
	ТР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «22» апреля 2022 г.
I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Столовая, Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, о/л Восход.
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Акустические средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	Отсутствуют системы средств информации и сигнализации об опасности, визуальная информация на контрастном фоне;

Отсутствуют знаки и символы;

Система оповещения о пожаре  без световой сигнализации.
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Система информации на объекте
	ДЧ-И (К, О, У)
	
	
	ТР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

	1. Крыльцо
	2. Вход в столовую
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	3. Раздевалка

	4. Лестница на второй этаж
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	5. Лестница на балкон 2 этажа

	6. Тамбур при входе в столовую
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	7. Туалетные комнаты
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	8. Зал 1 этажа
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	9. Территория вокруг столовой
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	10. Запасные выходы
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	11. Залы 2 этажа для приема пищи
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	12-Пути движения по территории от остановки к зданию столовой
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